## 概要表①
別記様式１
防火対象物 の概要表 製造所等
建 築 物 の 概 要
名称 |  |  |  |  | 所在地
用途 |  |  |  | 階数（階層） |  | 地上 階 地下 階 塔屋 階
主要構造部 |  | 耐火構造・準耐火構造・その他（ ） | [5 empty] | 延べ面積 | ㎡
階別 | 床 面 積 （㎡） |  | 用途又は室名 |  | 構造 |  | 内装仕上げ |  | 特記事項
[7 empty] | 天井 | 壁
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 消防用設備等の設置に係る階について、各階ごとに記入すること。

## 概要表②
別記様式２
屋内消火栓設備・屋外消火栓設備 の概要表 水噴霧消火設備・泡消火設備
水源 |  | 専用・兼用 |  |  |  | 種別 |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） | [8 empty] | 有効水量（当該設備用） | [6 empty] | ㎥
加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力
[10 empty] | 電圧 |  | Ｖ |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw
[5 empty] | 呼水装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有効容量 |  |  | L |  | 減水警報の表示場所
[5 empty] | 起動用圧力タンク | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 容量 |  | L |  | ポンプ設置場所
| 高架水槽方式 |  |  |  |  | 有効落差 ｍ |  |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  | 加圧圧力 |  |  | Mpa |  |  |  | 内容積 |  | ㎥
屋内消火栓 |  |  |  | １号 個 |  |  |  |  | ２号 個 |  |  |  |  | 易操作性１号 個 | [6 empty] | 合計 |  |  | 個
屋外消火栓 |  |  |  | 個 |  |  |  | ホース |  | 長さ ｍ 本 | [6 empty] | 表 示 灯 |  |  |  |  | 専用 ・ 兼用
噴霧ヘッド |  |  |  | 標準放射量 Ｌ/min ・ 標準放射圧力 Mpa ・ 放射角度 °
泡放出口 |  |  | フォームヘッド 個 ・ フォームウォータースプリンクラーヘッド 個
高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他（ ） 個
泡消火設備の方式 | [5 empty] | 固定式（全域・局所）・移動式 | [7 empty] | 高発泡・低発泡 | [5 empty] | 一斉開放弁 |  |  |  | A 個
泡消火 薬 剤 |  |  | 種別 |  | たん白泡・合成界面活性材・水成膜泡 | [9 empty] | 貯蔵量 |  |  | L |  |  | 希釈容量濃度 |  |  |  | ％
|  |  | 混合方式 |  |  |  | 差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（ ）
放水（出・ 射）区域 |  |  | 区域数 区域 |  |  | 最大 |  | 放水（出・射）面積 ㎡ | [7 empty] | 放水（出・射）量 L/min | [6 empty] | 放出体積 ㎥
[6 empty] | 最小 |  | 放水（出・射）面積 ㎡ | [7 empty] | 放水（出・射）量 L/min | [6 empty] | 放出体積 ㎥
起動装置 |  |  | ポンプ起動方式 |  |  |  |  | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他
|  |  | 起動感知方式 |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ） | [14 empty] | 手動式開放弁
自動警報装置 |  |  |  |  | 流水検知装置 A 個 ・ 圧力検知装置 個 ・ その他
配管 | 立上がり管口径 A | [6 empty] | 材質 | [10 empty] | 専用・兼用（ 設備）
| 止水弁 | [9 empty] | 逆止弁 | [9 empty] | その他（ ）
ポンプ ブースター |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 口径× 吐出量 × 全揚程 × 出力 | [17 empty] | 補助水槽
[7 empty] | φ× L/min × ｍ× kw | [17 empty] | ㎥
[7 empty] | φ× L/min × ｍ× kw | [17 empty] | ㎥
電 源 | 常用電源 |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・動力回路
[5 empty] | DC V AH | [6 empty] | 充電方式 |  |  |  | トリクル ・ 浮動 | [5 empty] | 使用別 |  | 専用 ・ 共用
| 非常電源 |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC・DC V kVA | [11 empty] | 使用別 |  | 専用 ・ 共用
[5 empty] | 蓄電池設備 |  |  |  |  | DC V AH |  |  |  |  | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 |  | 専用 ・ 共用
非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相 AC V
配線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。 ２ 選択肢の併記している欄は、該当事項を〇で囲むこと。

## 概要表③
別記様式３
スプリンクラー設備の概要表
水源 |  | 専用・兼用 |  |  |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） | [9 empty] | 有効水量（当該設備用） | [5 empty] | ㎥
加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力
[9 empty] | 電圧 |  | Ｖ |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw
[5 empty] | 呼水装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有効容量 |  |  | L |  | 減水警報の表示場所
[5 empty] | 起動用圧力タンク |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 容量 |  | L |  | ポンプ設置場所
| 高架水槽方式 |  |  |  |  | 有効落差 ｍ |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  | 加圧圧力 |  |  | Mpa |  |  |  | 内容積 | ㎥
スプリンクラー ヘッド等 |  |  |  | 閉鎖型（高感度） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 閉鎖型（標準型） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 小 区 画 型 （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 側 壁 型 （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 開 放 型 ヘ ッ ド 個 ・ 補助散水栓 個 | [18 empty] | 減圧弁
有 ・ 無
設備の方式 |  |  |  | 湿式・乾式・予作動式 | [5 empty] | 自動警報装置 |  |  |  |  | 流水検知装置 A 個・圧力検知装置 個
ポンプ起動方式 |  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（ ） | [16 empty] | 送水口（双口型 個）
起動感知方式 |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） | [13 empty] | 手動式開放弁
一斉開放弁 |  |  |  |  | A 個 |  |  |  |  | 電動弁等 |  |  |  | A 個
配管 | 管 |  | 立上がり管口径 A | [6 empty] | 材質 | [7 empty] | 専用・兼用（ 設備）
| 弁類 |  | 止水弁 | [6 empty] | 逆止弁 | [9 empty] | その他（ ）
放水型ヘッド |  |  |  |  | 固定式（ 個）・可動式（ 個） | [8 empty] | 一斉開放弁 |  |  |  | A 個
加圧送水装置 | 放水型ヘッ ド用ポンプ ユニット型 |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力
[9 empty] | 電圧 |  | Ｖ |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw
[5 empty] | 呼 水 装 置 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有効容量 |  |  | L |  |  | 減水警報の表示場所
[5 empty] | 起動用圧力タンク |  |  |  | 有・無 |  |  | 容 量 |  |  | L |  |  | ポンプ設置場所
起動感知方式 |  |  |  |  | 感知器・走査型の感知器・その他（ ）
配管 | 管 |  | 立上がり管口径 A | [6 empty] | 材質 | [7 empty] | 専用・兼用（ 設備）
| 弁類 |  | 止水弁 | [6 empty] | 逆止弁 | [9 empty] | その他（ ）
ポンプ ブースター |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 口径× 吐出量 × 全揚程 × 出力 | [15 empty] | 補助水槽
[7 empty] | φ× L/min × ｍ× kw | [15 empty] | ㎥
[7 empty] | φ× L/min × ｍ× kw | [15 empty] | ㎥
装置 補助加圧 |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | φ× L/min × ｍ× kw
φ× L/min × ｍ× kw
φ× L/min × ｍ× kw
電 源 | 常用電源 |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・動力回路
[5 empty] | DC V AH | [5 empty] | 充電方式 |  |  |  | トリクル ・ 浮動 | [5 empty] | 使用別 | 専用 ・ 共用
| 非常電源 |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC・DC V kVA | [11 empty] | 使用別 | 専用 ・ 共用
[5 empty] | 蓄電池設備 |  |  |  | DC V AH |  |  |  |  | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 | 専用 ・ 共用
非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相 AC V
配線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。 ２ 選択肢の併記している欄は、該当事項を〇で囲むこと。

## 概要表④
別記様式４
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備 の概要表 粉末消火設備
放出方式 |  | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式 | [11 empty] | 制御盤設置位置
貯蔵容器等 |  | 蓄圧（高圧式 ・ 低圧式 ・ その他（ ）） ・ 加圧
起動方式 |  | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式
音響警報 |  | 音声 ・ サイレン ・ 音声+サイレン ・ ブザー ・ その他（ ）
放出表示灯 |  | 設置個数 箇所 | [5 empty] | 回転灯等 |  |  |  | 設置個数 箇所 |  |  |  |  | 赤色表示灯 |  | 専用・兼用
消火剤 |  | 種別 | [9 empty] | 設置場所
容器別数量 ㎏×容器本数 本 ㎏×容器本数 本 =総数量 ㎏
加圧用ガス |  | 窒素ガス・二酸化炭素 | [6 empty] | 数量 ㎥・L・㎏ | [6 empty] | 容器本数 本
配管 |  | 管
|  | 弁類 |  | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ）
放出区域 |  | 区域数 区域 |  |  | 最大 | 放出面積 ㎡ | [6 empty] | 放出率 ㎏/s |  |  |  |  | 放出体積 ㎥
[5 empty] | 最小 | 放出面積 ㎡ | [6 empty] | 放出率 ㎏/s |  |  |  |  | 放出体積 ㎥
移動式消火設備の数 |  |  |  | 箇所
電源 | 常用電源 |  | 単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路
|  |  | DC V AH | [7 empty] | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 | 専用・共用
| 非常電源 |  | 自家発電設備 単相 ・ 三相 AC ・ DC V kVA | [14 empty] | 使用別 | 専用・共用
|  |  | 蓄電池設備 DC V AH | [7 empty] | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 | 専用・共用
配線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 放出区域名 |  |  | 階 | 面積 |  | 体積 |  |  | 換気口 |  |  | 換気装置 |  | 排出措置 |  | 消火剤量 |  |  | ヘッド数
1 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
2 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
3 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
4 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
5 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
6 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
7 |  |  |  |  | ㎡ |  | ㎥ |  |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（停）・無 |  | 機械・自然 |  | ㎏ |  |  | 個
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。

## 概要表⑤
別記様式５
自動火災報知設備の概要表 （その１）
感知器 | 機 種 | [10 empty] | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 |  | 個数
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
式 型（ ）
| 型 式 番 号 感第 号 | [7 empty] | 製 造 会 社 名
発信機 |  |  | 屋内型 型 級 個 | [5 empty] | 型式番号 発第 号 |  |  |  | 製造会社名
|  |  | 屋外型 型 級 個 | [5 empty] | 型式番号 発第 号 |  |  |  | 製造会社名
表示灯 |  |  | V 個
中継器 | 種 別 | [7 empty] | 回線数 | 電源供給方式 | [5 empty] | 設置台数
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
| 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） | [8 empty] | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ）
製造会社名
別記様式５
（その２）
受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
P・GP型 級 / 回線 R・GR型 自火報点数 点 その他（ ）点数 点 予備点数 点
| 予備電源（DC V AH) |  |  |  | 設置場所 |  |  | 階 室
| 型式番号 受第 号 |  |  |  | 製造会社名
表示器 |  | / 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
/ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
電源 | 常用電源 |  |  | 単相・三相AC V 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路
DC V AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
| 非常電源 |  |  | 非常電源専用受電設備 単相・三相AC V
蓄電池設備 DC V AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
音響装置 | 主音響装置 （内蔵されているものは除く） |  |  | ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他（ ）
|  |  |  | 鐘径 ㎜ |  | 定格DC V mA 個
|  |  |  | 型式番号（ 号） |  |  | 製造会社名
| 地区音響装置 |  |  | 型式番号（ 号）認定番号（ 号） | [6 empty] | 製造会社名
ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他（ ）
|  |  |  | 鐘径 ㎜ |  | 定格DC V mA 個 ｄＢ
| 音声切替装置 |  |  | 型式番号（ 号） ＤＣ Ｖ | [6 empty] | 製造会社名
|  |  |  | 常用電源 | 単相 ＡＣ Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路
|  |  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ 充電方式（トリクル・浮動）
配線 | 常用電源回路 |  |  | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  |  | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他回路 |  |  | ⅠⅤ電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
関連設備 |  |  |  | 消火設備（ ）・火災通報装置・誘導灯信号装置
非常警報設備・放送設備・その他（ ）
工事者区分 |  |  |  | 電源工事
配線工事
配線工事
配線工事
機器の取付け工事
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇印で囲むこと。 ３ 感知器記入欄の（ ）内は、その機能又は性能を記入すること。 ４ 関連設備の消火設備（ ）内は、その設備等の種類を記入すること。

## 概要表⑥
別記様式６
消防機関へ通報する火災報知設備の概要表
火災通報装置 | 品名・型式 |  |  |  | 型式番号
製造会社名
| 設置場所 |  | 階 室
| 遠隔起動装置 | 設置場所 | 電話機付 （ 台） | (1) (2) (3)
(4) (5) (6)
|  |  | 電話機なし （ 台） | (1) (2) (3)
(4) (5) (6)
| 選択信号送出方式 |  | ＤＰ方式（１０ＰＰＳ、２０ＰＰＳ）・ＰＢ方式
| 自動火災報知設備連動 |  | 有 ・ 無
| 常用電源 |  | ＡＣ Ｖ
| 予備電源 |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ
Ｍ型発信機 | 設置場所 |  | 基
工事者区分 | 電源工事
配線工事
機器の取付工事
| 工事担任者（電話工事） |  | 氏名 |  |  | 資格
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇印で囲むこと。 ３ 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。

## 概要表⑦
別記様式７
ガス漏れ火災警報設備の概要表
検知器 | 検知対象ガス |  |  | 空気より軽い都市ガス |  |  |  | 空気より重い都市ガス |  |  |  |  | その他のもの
| 個 数 |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個
中継器 | 専用方法 回線 個 電源 受信機供給方法 予備電源 Ｖ ＡＨ その他の方法
受信機 | 区分 | 型 |  |  |  |  | 回線数 |  | / 回線
| 附属装置 | [5 empty] | 附属回路
| 予備電源 | Ｖ ＡＨ |  |  |  |  | 設置場所 |  | 階
電源 | 常用電源 |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路
|  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ |  | 充電方法 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 |  | 専用・共用
| 非常電源 |  | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ |  | 充電方法 |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  | 使用別 |  | 専用・共用
[5 empty] | インバーター出力 |  |  |  | ＶＡ
自家発電設備 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ ＫＶＡ
警報装置 | 音声警報装置 |  | 増幅器出力 |  |  | スピーカー個数 |  |  |  |  | 非常用放送設備と兼用
|  |  | 定格 Ｗ |  |  | 個 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| ガス漏れ表示灯 |  | 中継器附属のもの | [6 empty] | その他のもの
|  |  | 個 | [6 empty] | 個
| 検知区域警報装置 |  | 検知器附属のもの | [6 empty] | その他のもの
|  |  | 個 | [6 empty] | 個
配線 | 常用電源回路 非常電源回路 検知器回路 警報装置回路 その他の回路 |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ⅠⅤ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
工事者区分 | 電源及び配線 | [7 empty] | 機器取付
製造者名 | 受信機製造会社 型式番号
中継器製造会社 型式番号
検知器製造会社
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。

## 概要表⑧
別記様式８
避難器具の概要表
防 火 対 象 物 の 概 要
名称 | [5 empty] | 所在地
用途 | [5 empty] | 階数（階層） |  | 地上 階 地下 階 塔屋 階
主要構造部 |  | 耐火構造 ・ 準耐火構造 ・ その他（ ） | [8 empty] | 延べ面積 | ㎡
避 難 器 具 の 概 要
階別 | 床面積 |  | 用途 | 収容人員 | 無窓該当 |  | 階段の数 |  | 減免数 |  | 設置数 | 避難器具の種別（個数）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
は（ ）・袋（ ）・緩（ ）
避難器具の種別
型式番号 |  |  | 第 ～ 号 |  |  | 第 ～ 号 |  |  |  | 第 ～ 号 |  |  | 第 ～ 号
設置場所の状況 （用途、構造等）
開口部の大きさ 縦 × 横（㎝） |  |  | × |  |  | × |  |  |  | × |  |  | ×
腰 高（㎝）
操作面積（㎡）
固定位置
固定方法
固定部材にかかる 設計荷重（kgf）
固定部材の許容応 力 （kgf）
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。 ２ 避難器具の種別（個数）欄は、「は」は金属製避難はしご、「袋」は救助袋、「緩」は緩降機を表し、 避難器具の種別の後の（ ）内にそれぞれの種別ごとの設置個数を記載すること。

## 概要表⑨
別記様式９
総 合 操 作 盤 の 概 要 表
品名・型式
音響装置 |  |  | □ベル ・ □ブザー ・ □音声警報 ・ その他（ )
表示方法 |  |  | □ＣＲＴ ・ □グラフィックパネル ・ □窓 ・ その他（ ）
製造会社名
監視場所（副監視）（遠隔監視） |  |  | 階 室
電 源 |  | 常用電源 | ＡＣ Ｖ
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備・□非常電源（自家発電設備）・□蓄電池設備ＤＣ Ｖ ＡＨ
消防用設備等 | □屋内消火栓設備 |  |  | □スプリンクラー設備 | □水噴霧消火設備
| □泡消火設備 |  |  | □不活性ガス消火設備 | □ハロゲン化物消火設備
| □粉末消火設備 |  |  | □屋外消火栓設備 | □自動火災報知設備
| □ガス漏れ火災警報設備 |  |  | □非常警報設備（放送設備に限る。） | □誘導灯
| □排煙設備 |  |  | □連結散水設備 | □連結送水管
| □非常コンセント設備 |  |  | □無線通信補助設備 | □
| □ |  |  | □ | □
| □ |  |  | □ | □
避難設備・建築設備等 | □排煙設備 |  |  | □非常用の照明設備 | □機械換気
| □空気調和 |  |  | □非常用エレベーター | □防火区画（構成機器設備）
| □防煙区画（構成機器設備） |  |  | □非常錠設備 | □ⅠＴⅤ設備
| □ガス緊急遮断弁 |  |  | □ | □
| □ |  |  | □ | □
| □ |  |  | □ | □
| □ |  |  | □ | □
工事者区分 |  | 電源工事
配線工事
配線工事
機器の取付工事
機器の取付工事
機器の取付工事
その他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること。 ３ 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。

## 概要表⑩
別記様式１０
パッケージ型消火設備の概要表
種別 |  |  |  | Ⅰ型×（ ）台 ・ Ⅱ型×（ ）台
認定番号 |  |  |  | 号 |  |  | 型式記号
消火薬剤貯蔵容器等 |  |  |  | 加圧・蓄積（ Ｍpa） |  |  | 材質 |  | 内容積 |  | L× 本
消火薬剤 |  |  | 種別 |  |  |  | 型式番号
|  |  | 貯蔵量 | （１台当たり） L× 本= L
加圧用ガス |  |  |  | ガスの種別 | 窒素・二酸化炭素
|  |  |  | 充填量 | （１台当たり） ㎥・L・㎏ × 本 |  |  |  | 充填圧力 |  |  | Mpa
ホース等 | 材質 | [6 empty] | ノズル切替有無 |  | 有・無
| 寸法 |  |  | 長さ ｍ（Ⅰ型・Ⅱ型）
| ホース収納方式 |  |  | リール収納方式 ・ ホース架収納方式
設置場所 |  |  |  | 設置階
台数
電源 |  | 常用電源回路 |  | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路・動力回路
|  |  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ |  | 充電方式：トリクル・浮動 使用別 ：専用・共用
|  | 非常電源回路 |  | 種別（ ） ＤＣ Ｖ ＡＨ |  | 充電方式：トリクル・浮動 使用別 ：専用・共用
配線 |  | 表示灯回路 |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
|  | 非常電源回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
放射 性能 |  | 放射率 |  | Ｌ/min
|  | 放射距離 |  | ｍ
|  | 全量放射時間 |  | 秒
備考
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。

## 概要表⑪
別記様式１１
パッケージ型自動消火設備の概要表
認定番号・設置台数 |  |  | 認定型式番号 号× 台 | [7 empty] | 型式記号
消火薬剤貯蔵容器等 |  |  | 加圧・蓄圧（ Mpa） |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  | 内容積 |  | L× 本
消火薬剤 |  |  | 種別 | [7 empty] | 型式番号
|  |  | 薬剤量 |  | 容器別数量 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 L×容器本数 本 =総量 L
加圧用ガス |  |  | ガスの種別 |  | 窒素・二酸化炭素
|  |  | 充填量 |  | （１台当たり） ㎥・L・㎏× 本 | [6 empty] | 充填圧力 |  |  | Mpa
本体設置状況 |  |  | 薬剤貯蔵容器等 | [9 empty] | 接地端子 |  |  | 有 ・ 無
感知部 | 感知器の種類 |  | 式 型（ ） | [6 empty] | 型式番号：感第 号× 種 個
|  |  | 式 型（ ） | [6 empty] | 型式番号：感第 号× 種 個
|  |  | 式 型（ ） | [6 empty] | 型式番号：感第 号× 種 個
|  |  | 式 型（ ） | [6 empty] | 型式番号：感第 号× 種 個
検出方式
音響装置 |  |  | 音声・サイレン・音声＋サイレン・ブザー・ その他（ ） | [8 empty] | 連動有無 |  |  | 有（ ） 無
手動起動方式
放出導管 |  |  | 主管 | 材質： 呼び方： | [7 empty] | 分岐管 |  | 材質：
最大長さ ｍ
放出口 |  |  | 材質： 放射量： Ｌ／min
補助散水栓 |  |  | 屋内消火栓（１号・２号・易操作１号）× 台 | [7 empty] | Ⅰ型× 台 |  |  |  | Ⅱ型× 台
電源 | 常用電源回路 |  | 単相・三相 AC V 電灯回路・動力回路
|  |  | DC V AH |  |  |  | 充電方式：トリクル・浮動 使用別：専用・共用
| 非常電源回路 |  | 種別（ ） DC V AH |  |  |  | 充電方式：トリクル・浮動 使用別：専用・共用
配線 | 常用電源回路 |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他の回路 |  | ⅠⅤ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
階 | 階面積 | 主な用途 |  |  |  | 同時放射 区域数 |  |  | 最大同時放射 区域面積 |  |  | 放出口数 |  |  | 備考
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
階 | ㎡ |  |  |  |  | 区域 |  |  | ㎡ |  |  | 個
合 計 | [5 empty] | 区域 | [5 empty] | 個
備考
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。