## 八幡
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町 | 八幡町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 湧水 | 伏流水 | 湧水 | 湧水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水
|  |  | 水道の名称 | 八幡町上水道 | 八幡町上水道 | 美山 | 安久田 | 初音 | 市島 | 入間 | 八幡南部 | 夕谷 | 小那比 | 有穂 | 河鹿 | 野々倉 | 奥新宮 | 開笹 | 口新宮
|  |  | 採水場所 | 1.北部 個人宅 | 2.南部 個人宅 | 3.個人宅 | 4.個人宅 | 5.個人宅 | 6.個人宅 | 7.個人宅 | 8.下吉野散水栓 | 9.個人宅 | 10.個人宅 | 11.個人宅 | 12.河鹿公民館 | 13.個人宅 | 14.個人宅 | 15.個人宅 | 16.個人宅
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 24 | 22 | 17.4 | 15.3 | 30 | 19 | 21.5 | 28.1 | 21 | 23.7 | 19.4 | 29.4 | 20.9 | 26.2 | 22 | 27.2
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.4 | 0.41 | 0.17 | 0.57 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.24
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.08 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.08
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.09 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.2
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.051 | 0.005未満 | 0.01 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.008 | 0.007 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 2.5
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/L | 80 | 79 | 37 | 120 | 14 | 17 | 7 | 22 | 23 | 8 | 14 | 14 | 13 | 9 | 21 | 15
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 96 | 99 | 55 | 140 | 42 | 39 | 26 | 43 | 38 | 27 | 37 | 53 | 36 | 34 | 38 | 34
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.2
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2
Note on E10: すべての結果値入力の際、表示桁単位に注意すること。

## 大和
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町 | 大和町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 湧水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水
|  |  | 水道の名称 | 中央（柿ヶ洞） | 中央（徳永） | 中央（神路） | 中央（上神路） | 北（大間見） | 北（小間見） | 東（栗巣） | 東（古道） | 中央(落部)
|  |  | 採水場所 | 17.万場処理場 | 18.個人宅 | 19.野座増圧 ﾎﾟﾝﾌﾟ場 | 20.上神路 個人宅 | 21.大間見 個人宅 | 22.小間見 ﾌｴｿ配水池 | 23.栗巣 個人宅 | 24.古道ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ | 25.個人宅前
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 25 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25 | 27 | 25.5 | 25..5 | 24
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.13 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.2 | 0.12 | 0.19 | 0.11
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.16
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.005 | 0.01
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.014 | 0.008 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.006 | 0.012
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.004
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.05 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.007 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 4.5 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.7
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 4.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 13 | 20 | 18 | 22 | 14 | 11 | 12 | 17 | 8
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 38 | 50 | 44 | 71 | 46 | 38 | 36 | 46 | 32
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7 | 7.2 | 7
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2

## 白鳥
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町 | 白鳥町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 地下水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水
|  |  | 水道の名称 | 白鳥町上水道 | 石徹白 | 東部 | 中西 | 阿多岐 | 那留 | 北部 | 二日町 | 向小駄良
|  |  | 採水場所 | 26.白鳥庁舎 | 27.高齢者保健 福祉支援ｾﾝﾀｰ | 28.東部処理場 | 29.消防詰所 | 30.阿多岐集会所 | 31.山村広場公園 | 32.道の駅長滝 散水栓 | 33.二日町処理場 | 34.向小駄良 処理場
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 24 | 19 | 24 | 26 | 18 | 24 | 25.5 | 24 | 21.5
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.15
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.06未満 | 0.13
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.011 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.012 | 0.005未満
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.01未満 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.008 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 0.005未満 | 0.01 | 0.005未満
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 26 | 15
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 47 | 36 | 42 | 44 | 50 | 28 | 43 | 45 | 34
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Note on E10: すべての結果値入力の際、表示桁単位に注意すること。

## 高鷲
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 高鷲町 | 高鷲町 | 高鷲町 | 高鷲町 | 高鷲町 | 高鷲町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 湧水 | 表流水 | 表流水 | 地下水 | 表流水 | 表流水
|  |  | 水道の名称 | 高鷲南部（猪洞） | 高鷲南部（東小洞） | 高鷲南部（西小洞） | 切立 | 鷲見 | 高鷲北部
|  |  | 採水場所 | 35.中央給水区 高鷲庁舎 | 36.東給水区 個人宅 | 37.西給水区 個人宅 | 38.切立消防詰所 | 39.鷲見処理場 | 40.上野集会所
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 23 | 20 | 18 | 22 | 23.5 | 20
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.03未満 | 0.04 | 0.08
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.06未満 | 0.28 | 0.06未満 | 0.07 | 0.1 | 0.07
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.011 | 0.005未満 | 0.005未満
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 3 | 2.1 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 2
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 14 | 9 | 20 | 35 | 16 | 7
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 47 | 30 | 82 | 98 | 60 | 30
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5 | 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.3 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2

## 美並
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 美並町 | 美並町 | 美並町 | 美並町 | 美並町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 地下水
|  |  | 水道の名称 | 北部 | 中部 | 南部 | 木尾 | 梅原
|  |  | 採水場所 | 41.杉原ﾎﾟﾝﾌﾟ場 | 42.みなみ園 | 43.日本真ん中温泉 | 44.西母野管末 | 45.梅原洗い場
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 23.9 | 29.8 | 28.1 | 27.1 | 25.5
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.09
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.09
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 0.037
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.008 | 0.013
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 1.7 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.4
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 23 | 12 | 10 | 6 | 16
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 41 | 35 | 31 | 26 | 37
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.5
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3
Note on F10: すべての結果値入力の際、表示桁単位に注意すること。

## 明宝
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 明宝 | 明宝 | 明宝 | 明宝 | 明宝
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水
|  |  | 水道の名称 | 畑佐 | 二間手（気良） | 二間手(二間手) | 小川 | 寒水
|  |  | 採水場所 | 46.明宝保育園 | 47.気良道の駅明宝 | 48.ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ | 49.小川消防詰所 | 50.明宝ﾚﾃﾞｨｰｽ
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 24.2 | 28.8 | 24 | 23.2 | 25.7
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.1 | 0.12
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.06未満 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.1
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 0.005未満
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3 | 2
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 15 | 13 | 17 | 14 | 10
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 48 | 48 | 44 | 37 | 38
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
Note on I10: すべての結果値入力の際、表示桁単位に注意すること。

## 和良
令和５年 水質検査結果 （９月実施 浄水全項目検査）
|  |  | 地域名 | 和良町 | 和良町 | 和良町 | 和良町 | 和良町 | 和良町
|  |  | 水道区分 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道 | 上水道
|  |  | 目的 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期
|  |  | 水源種別 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 湧水
|  |  | 水道の名称 | 中央 | 松葉平 | 鹿倉 | 東野 | 田平 | 厚波
|  |  | 採水場所 | 51.和良事務所 | 52.個人宅 | 53.個人宅 | 54.個人宅 | 55.個人宅 | 56.個人宅
検査項目 |  | 基準値 | 単位
| 水温 | - | ℃ | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 27.5 | 25.6 | 25.7
1 | 一般細菌 | 100以下 | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 0.63 | 0.63 | 0.05 | 0.33 | 0.61 | 0.14
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.06未満 | 0.06 | 0.07 | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.00１未満
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.00１未満
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.036 | 0.023 | 0.006 | 0.011 | 0.005未満 | 0.012
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.19 | 0.065 | 0.01 | 0.033 | 0.012 | 0.059
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200以下 | mg/L | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1
39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | CaCO3mg/l | 21 | 20 | 13 | 17 | 10 | 10
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 45 | 42 | 41 | 37 | 30 | 25
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | ﾌｪﾉ-ﾙ類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.2
48 | 味 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満
52 | 残留塩素 | - | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
.
Note on E10: すべての結果値入力の際、表示桁単位に注意すること。